MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
Câmara Municipal de Figueiróplis d'Oeste 
Att: Setor de Licitações

Dispensa: 0007/2026
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga, manutenção e testes de extintores, visando assegurar a plena funcionalidade e a conformidade dos equipamentos com as normas de segurança vigentes no âmbito da instituição.

CNPJ : 
Razão Social : 
Nome Fantasia : 
Endereço : 
Telefone : 
E-mail : 
	Nº
	Descrição do Item
	Qtd/Un
	Marca/Modelo
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Recarga de Extintor PQS, ABC 6kg
Recarga de Extintor de Incêndio, Pó Químico Seco (PQS), ABC, capacidade de 6 kg

1. Objeto  
Serviço especializado de recarga de extintores de incêndio classificados como ABC, contendo pó químico seco (PQS) e com capacidade nominal de 6 kg, conforme normas técnicas vigentes.

2. Requisitos Técnicos  
- Processo de recarga realizado com equipamento apropriado que assegure a completa substituição do agente extintor, garantindo a eficiência e segurança do extintor.  
- Utilização de PQS padrão ABC, com composição química que cubra a classe A (materiais sólidos), B (líquidos inflamáveis) e C (gases inflamáveis) de incêndio.  
- Procedimentos de selagem, teste hidrostático (quando aplicável) e verificação da pressão interna, conforme especificações técnicas.  
- Validação e certificação final do extintor após recarga, assegurando sua operação eficaz em caso de incêndio.

3. Embalagem e Entrega  
O extintor recarregado deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento, com etiqueta ou lacre comprovando a data da recarga e respeitando os prazos regulamentares para inspeção subsequente.
Este serviço visa garantir a revitalização completa e segura dos extintores, assegurando a conformidade técnica e operacional do equipamento contra incêndios.

	1.00  UN
	 
	R$: 
	R$: 

	2
	[bookmark: _GoBack]Recarga de Extintor PQS, BC 8kg
Recarga de Extintor Tipo PQS (Pó Químico Seco), Capacidade 8 kg

Descrição Técnica e Funcional:

1. Tipo e Capacida­de: Recarga de extintores de incêndio com pó químico seco (PQS), do tipo portátil, com capacidade nominal para 8 kg de agente extintor.

2. Composição do Agente Extintor: Utilização de pó químico seco compatível com as normas técnicas vigentes, garantindo eficácia na extinção de incêndios das classes B ( líquidos inflamáveis) e C (equipamentos e instalações elétricas energizadas).

3. Procedimento de Recarga: Completa substituição do conteúdo extintor, incluindo acondicionamento do pó químico em quantia adequada, inspeção e troca das vedações internas e enchimento conforme especificações técnicas, para assegurar a funcionalidade e a segurança operacional do equipamento.

4. Controle de Qualidade: Garantia de composição e peso conforme a especificação, revelando conformidade com os parâmetros técnicos e regulatórias aplicáveis; certificado de recarga emitido para cada unidade fornecida.

5. Preservação do Equipamento: Manuseio e recarga mediante equipamentos calibrados e profissionais habilitados, respeitando normas de segurança contra deteriorações e danos ao extintor.


Esta contratação visa prover a revitalização adequada de extintores PQS de 8 kg, indispensáveis para a proteção contra incêndios em ambientes administrativos, industrial e comercial.
	2.00  UN
	 
	R$: 
	R$: 

	TOTAL GERAL:
	



O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 dias, contados da data de seu cadastro ou envio.
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, não sendo permitida a cobrança de qualquer valor adicional ou reembolso de despesas que não estejam expressamente previstos nesta proposta comercial. 



__________________________________________
Assinatura Representante
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