MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

Câmara Municipal de Figueiróplis d'Oeste

Att: Setor de Licitações

Dispensa: 0007/2026

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga, manutenção e testes de extintores, visando assegurar a plena funcionalidade e a conformidade dos equipamentos com as normas de segurança vigentes no âmbito da instituição.

CNPJ :

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço :

Telefone :

E-mail :

| Nº | Descrição do Item | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recarga de Extintor PQS, ABC 6kg Recarga de Extintor de Incêndio, Pó Químico Seco (PQS), ABC, capacidade de 6 kg 1. Objeto Serviço especializado de recarga de extintores de incêndio classificados como ABC, contendo pó químico seco (PQS) e com capacidade nominal de 6 kg, conforme normas técnicas vigentes. 2. Requisitos Técnicos - Processo de recarga realizado com equipamento apropriado que assegure a completa substituição do agente extintor, garantindo a eficiência e segurança do extintor. - Utilização de PQS padrão ABC, com composição química que cubra a classe A (materiais sólidos), B (líquidos inflamáveis) e C (gases inflamáveis) de incêndio. - Procedimentos de selagem, teste hidrostático (quando aplicável) e verificação da pressão interna, conforme especificações técnicas. - Validação e certificação final do extintor após recarga, assegurando sua operação eficaz em caso de incêndio. 3. Embalagem e Entrega O extintor recarregado deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento, com etiqueta ou lacre comprovando a data da recarga e respeitando os prazos regulamentares para inspeção subsequente. Este serviço visa garantir a revitalização completa e segura dos extintores, assegurando a conformidade técnica e operacional do equipamento contra incêndios. | 1.00 | UN | R$: | R$: |
| 2 | Recarga de Extintor PQS, BC 8kg Recarga de Extintor Tipo PQS (Pó Químico Seco), Capacidade 8 kg Descrição Técnica e Funcional: 1. Tipo e Capacida­de: Recarga de extintores de incêndio com pó químico seco (PQS), do tipo portátil, com capacidade nominal para 8 kg de agente extintor. 2. Composição do Agente Extintor: Utilização de pó químico seco compatível com as normas técnicas vigentes, garantindo eficácia na extinção de incêndios das classes B ( líquidos inflamáveis) e C (equipamentos e instalações elétricas energizadas). 3. Procedimento de Recarga: Completa substituição do conteúdo extintor, incluindo acondicionamento do pó químico em quantia adequada, inspeção e troca das vedações internas e enchimento conforme especificações técnicas, para assegurar a funcionalidade e a segurança operacional do equipamento. 4. Controle de Qualidade: Garantia de composição e peso conforme a especificação, revelando conformidade com os parâmetros técnicos e regulatórias aplicáveis; certificado de recarga emitido para cada unidade fornecida. 5. Preservação do Equipamento: Manuseio e recarga mediante equipamentos calibrados e profissionais habilitados, respeitando normas de segurança contra deteriorações e danos ao extintor. Esta contratação visa prover a revitalização adequada de extintores PQS de 8 kg, indispensáveis para a proteção contra incêndios em ambientes administrativos, industrial e comercial. | 2.00 | UN | R$: | R$: |
| TOTAL GERAL: |  |  |  | R$: |  |

O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 dias, contados da data de seu cadastro ou envio.

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, não sendo permitida a cobrança de qualquer valor adicional ou reembolso de despesas que não estejam expressamente previstos nesta proposta comercial.

__________________________________________
Assinatura Representante